建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：华亭市第一人民医院                           填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 华亭市第一人民医院急救医技综合服务楼及发热门诊建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 甘肃省平凉市华亭市汭南大道22号华亭市第一人民医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（补） ■改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 两层发热门诊楼一栋、六层急救医技综合服务楼一栋 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 六层急救医技综合服务楼一栋 |  |  | 环评单位 |  | 平凉泾瑞环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 平凉市生态环境局华亭分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 华环发﹝2020﹞158号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021年03月15日 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年05月 |  |  | 排污许可证申领事件 |  | 已申领 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 126227254390200674001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 华亭市第一人民医院 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 甘肃泾瑞环境监测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 4428.3 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 （万元） |  | 88.5 |  |  | 所占比例 |  | 2.0% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3807 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 50.0 |  |  | 所占比例 |  | 1.31% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理 （万元） |  |  | 噪声治理（万元） |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施处理能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 8760h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 华亭市第一人民医院 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  | 126227254390200674 |  |  | 验收时间 |  | 2024年07月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放量（7） | 本期工程“以新带老”削减量 （8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 213 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 58 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.07 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；

工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。